APSTIPRINĀTS

Pelču speciālās internātpamatskolas – attīstības centra

Iepirkuma komisijas sēdē

Protokols Nr. 23

2018. gada 09. oktobrī

Iepirkuma konkursa nolikums

„Rotaļu laukuma teritorijas labiekārtojums.”

Identifikācijas Nr. PSIAC 2018/08

Rotaļu laukuma teritorijas labiekārtojums

- Pasūtītājs:

  - Pelču speciālā internātpamatskolā – attīstības centrs

  - Juridiskā adrese: „ Saules Stari” , Pelču pag., Kuldīgas nov., LV-3322

  - Reģistrācijas Nr. 90000035938

  - Banka: A/S SEB banka Kuldīgas filiāle

Kods: UNLALV2X

Konts: LV25 UNLA 0011 0141 3035 9

  - Kontaktpersona: iepirkumu komisijas vadītāja Dace Cildermane, mob.telef. 29723021, e-pasts: dacecildermane@inbox.lv

- Iepirkuma priekšmets – Rotaļu laukums bērniem ar jaukta tipa segumu segumu, CPV klasifikators – 45112723-9, iepirkuma identifikācijas Nr. PSIAC2018/08

Rotaļu laukuma ar jaukta tipa segumu ierīkošana.

- Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība:

  - Pretendenta piedāvājumu (turpmāk tekstā Piedāvājumu) iesniegšanas termiņš ir līdz 2018. gada 23. oktobris plkst. 13.00, pēc Latvijas laika, Pelču speciālajā internātpamatskolā – attīstības centrā, „ Saules Stari” , Pelču pag., Kuldīgas nov., LV-3322. Termiņš un iesniegšanas vieta attiecas uz jebkura veida pasta, kurjerpasta un citiem piegādes veidiem.

  - Piedāvājumi tiks atvērti 2018. gada 23. oktobrī, plkst. 13.00.

  - Piedāvājumi, kas tiks saņemti pēc šī nolikuma 3.1. punktā noteiktā termiņa, tai skaitā jebkura veida pasta, kurjerpasta vai cita veida sūtījumi, netiks pieņemti vai tiks nosūtīti Pretendentam neatvērti.

- Visu Pretendentu piedāvājumi ir spēkā līdz dienai, kad konkursa dalībnieki noslēguši iepirkuma līgumu vai konkurss izbeigts, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

- Prasības attiecībā uz Piedāvājuma noformējumu un iesniegšanu. Pretendentam Piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā, noformējot sekojoši:

  - Pretendentam Piedāvājums jāiesniedz divos eksemplāros latviešu valodā, noformējot sekojoši: Pretendentam jāsagatavo viens Piedāvājuma oriģināls, marķējot tajā visus dokumentus augšējā labajā stūrī ar atzīmi „ORIĢINĀLS” un viena Piedāvājuma kopija, marķējot tajā visus dokumentus augšējā labajā stūrī ar atzīmi „KOPIJA”. Gadījumā, ja starp kopiju un oriģinālu būs nesakritības, par pareizu tiks uzskatīts oriģināls.

  - Piedāvājuma oriģinālam un kopijai jābūt drukātā veidā (veidlapas drīkst aizpildīt ļoti skaidri salasāmā rokrakstā), tie jāparaksta personai, kas ir tiesīga parakstīt Piedāvājumu juridiskās personas vārdā. Visās Piedāvājuma lappusēs, kurās ir izdarīti labojumi, ierakstīti papildinājumi un tml., ir jābūt tās personas parakstam, kura parakstījusi Piedāvājumu, ar apliecinājumu par to pareizību.

  - Pretendentam Piedāvājuma oriģināls un kopija jāievieto atsevišķās aploksnēs vai iepakojumos, attiecīgi norādot uz tām „ORIĢINĀLS” un „KOPIJA”. Visas šīs aploksnes jāievieto vienā ārējā aploksnē vai iepakojumā.

  - Piedāvājumam jābūt cauršūtam, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt;

  - Piedāvājumam jābūt parakstītam un zīmogotam (ja pretendentam nav zīmogs tad atzīme: bez zīmoga) ar norādītu lapaspušu skaitu;

  - Katrs pretendents var iesniegt tikai vienu konkursa piedāvājumu. Piedāvājumā drīkst būt tikai viens tehniskais un finanšu piedāvājuma variants.

  - Visi Piedāvājumi dokumenti ir jāiesniedz aizlīmētā aploksnē vai iepakojumā un uz tiem ir jābūt sekojošai norādei:

Rotaļu laukuma teritorijas labiekārtojums

Iepirkuma identifikācijas Nr. PSIAC 2018/08

Adrese: Pelču speciālā internātpamatskolā – attīstības centrs, „ Saules Stari” , Pelču pag., Kuldīgas nov., LV-3322

NEATVĒRT LĪDZ: 2018. gada 23. oktobrim plkst.13.00

  - Uz aploksnes jānorāda Pretendenta nosaukums un adrese, lai nodrošinātu neatvērta Piedāvājuma nosūtīšanu atpakaļ, gadījumā, ja tas ir iesniegts vai saņemts par vēlu.

- Piedāvājumu mainīšana un atsaukšana:

  - Pretendenti var mainīt vai atsaukt savus Piedāvājumus, informējot par to rakstiski, līdz 2018. gada 23. oktobrim plkst. 13.00. pēc Latvijas laika.

  - Ikvienam Pretendenta paziņojumam par izmaiņām vai atsaukšanu jābūt sagatavotam, apzīmogotam, atzīmētam un iesniegtam saskaņā ar 5. Punkta prasībām: uz ārējās un iekšējās aploksnēm vai iepakojuma jābūt attiecīgām papild norādēm – „ IZMAIŅAS” vai „ATSAUKŠANA”.

  - Piedāvājumu nevar mainīt pēc Piedāvājumu nolikuma 3.1. punktā noteiktā termiņa.

- Pretendents nevar iesniegt vairākus piedāvājumus, kas atbilst noteiktajām prasībām.

- Prasības pretendentam:

| Prasība | Iesniedzamais dokuments |
| --- | --- |
| 8.1. Pretendents normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēts Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. Fiziskām personām jābūt reģistrētām LV Valsts ieņēmumu dienestā, kā nodokļu maksātājiem, vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. | 8.1.1. Komersanta reģistrācijas apliecības kopija vai numurs kurš ir reģistrēts LV Komercreģistrā, ja pretendentam nav komersanta reģistrācijas apliecības (www.ur.gov.lv/?a=936&z=631&v=lv). Iepirkuma komisija reģistrācijas datus pārbauda izmantojot MK noteikto informācijas sistēmu, |
|  | 8.1.2. Fiziskām personām – LV Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecības apliecināta kopija. |
|  | 8.1.3. Pretendents, kurš nav reģistrēts LV Komercreģistrā iesniedz komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotu reģistrācijas apliecības kopiju ar tulkojumu latviešu valodā. |
| 8.2. Pretendents uz Iepirkuma līguma slēgšanas brīdi ir reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā. | 8.2.1. Informāciju par pretendentu, personālsabiedrības un/vai personu grupas biedriem un apakšuzņēmējiem, kuri ir reģistrēti LV Būvkomersantu reģistrā, Iepirkuma komisija pārbauda LV Ekonomikas ministrijas būvniecības informācijas sistēmā (turpmāk – BIS) https://bis.gov.lv/bisp/lv/construction_ merchants. |
|  | 8.2.2. Pretendents, kurš nav reģistrēts LV Būvkomersantu reģistrā, iesniedz apliecinājumu, ka uz Iepirkuma līguma noslēgšanas brīdi tas būs reģistrēts LV Būvkomersantu reģistrā. Apliecinājuma teksts ir iekļauts Pieteikumā (1. pielikums) un papildus apliecinājumu (atsevišķā dokumentā) nav nepieciešams iesniegt. |
| 8.3. Pretendenta pieredze: - Pretendenta finanšu vidējā apgrozījuma minimālais apjoms komercdarbībā līdzīgu būvdarbu būvniecībā iepriekšējos trīs gados (vai īsākā laika posmā, ja prenendents savu darbību ir uzsācis vēlāk) ir bijis vismaz 80000.00 Eiro (astoņdesmit tūkstoši eiro) neskaitot PVN; - Pretendents iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (vai īsākā laika posmā, ja prenendents savu darbību ir uzsācis vēlāk) ir veicis labiekārtošanas darbus ar bruģakmens un gumijas seguma izbūvi vismaz vienam objektam ar kopējo platību ne mazāk kā 1200 m2 un šis objekts ir pieņemts ekspluotācijā. - Pretendents ir veicis labiekārtošanas un apzaļumošanas darbus. | 8.3.1. Apliecinājums par pretendenta pieredzi atbilstoši Iepirkuma noteikumu 8.3. punktā noteiktajam (5. pielikums) |
| 8.4. Pretendentam Iepirkuma līguma izpildi jānodrošina ar Būvdarbu vadītāju. Prasības būvdarbu vadītājam: - Būvdarbu vadītājam jābūt atbilstoši kvalificētam, kuram ir jābūt izsniegtam LBS būvprakses sertifikātam ceļu būvdarbu vadīšanā; - Būvdarbu vadītājam ir iepriekšēja pieredze līdzīga rakstura darbos (darba apjoms ne mazāk kā 1200 m2). | 8.4.1. Apliecinājums par pieredzi, atbilstoši Iepirkuma noteikumu norādītajai formai (6. pielikums 2. punkts). |
|  | 8.4.2. Ja norādītais speciālists nav darba tiesiskajās attiecības ar pretendentu vai tā norādīto apakšuzņēmēju, apliecinājums par gatavību piedalīties Iepirkuma līguma izpildē (6. pielikums 2. punkts). |
| 8.6. Pretendentam jānodrošina būvdarbu izpildei nepieciešamā tehnika, ražošanas iekārtas, insrtrumenti un materiālais nodrošinājums. | 8.5.1. apliecinājums (5. pielikums) |

- Katrs pretendents iesniedz piedāvājumu, kas sastāv no:

- Pieteikums dalībai cenu aptaujā (pielikums Nr. 1);

- Tehniskais piedāvājuma (pielikums Nr. 2);

- Finanšu piedāvājuma (pielikums Nr. 3).

- Objekta apsekošanas akts (pielikums Nr. 4)

- Informācija par būvdarbu vadītāju (pielikums Nr. 5)

- Līguma projekts

- Piedāvājuma izvērtēšana:

  - Komisija izvērtēs Piedāvājumu saskaņā ar šī nolikuma nosacījumiem.

  - Komisija izvērtē saņemto piedāvājumu atbilstību iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, ņemot vērā iesniegto dokumentu satura un noformējuma atbilstību un pretendenta kvalifikācijas atbilstību nolikuma prasībām. Komisijai ir tiesības tālāk neskatīt piedāvājumus, kuri neatbilst šī nolikuma prasībām. Komisijai ir tiesības pieprasīt papildus informāciju, kvalifikācijas pārbaudei.

  - No nolikuma prasībām atbilstošiem piedāvājumiem komisija izvēlas saimnieciski visizdevīgāko pretendentu.

  - Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēles kritēriji un to skaitliskās vērtības:

| Kritēriji | Kritērija īpatsvars | Kritērija skaitliskā vērtība vai skaitliskā vērtējuma diapazons |
| --- | --- | --- |
| Summa (bez PVN) | 35% | līdz 35 punkti |
| Pakalpojuma atbilsība patērētāja vajadzībām (iekļauti visi paredzētie un neparedzētie izdevumi vai nepamatoti lēts piedāvājums) | 30% | līdz 30 punkti |
| Garantijas nosacījumi un termiņš | 15% | līdz 15 punkti |
| Līguma projekta nosacījumi | 10% | līdz 10 punkti |
| Pretendenta pieredze | 5% | līdz 5 punkti |
| Pakalpojuma sniegšanas termiņi | 5% | līdz 5 punkti |
| Maksimālais iespējamais kopējais punktu skaits | 100% | 100 punkti |

10.5. Pretendenta iegūto punktu skaitu kritēriji: aprēķina pēc sekojošas formulas :

P= Cx /Cy* P max

Kur:

Cx –labākais piedāvājums

Cy – vērtējamā piedāvājums

P max –noteiktais maksimālais punktu skaits

P – vērtējamā piedāvājuma iegūtais punktu skaits

10.5.1.	Tāmes kopsumma bez PVN

10.5.2. Iesniegtajās tāmēs tiks salīdzinātas visas iekļautās izmaksas katrai pozīcijas atsevišķi un par būtiskām starpībām pieprasīti papildus skaidrojumi.

10.5.3. Tiks vērtēts un salīdzināts garantijas termiņš un garantijas nosacījumi.

10.5.4. Tiks vērtēts un līguma projekts un piedāvātā līguma nosacījumi un soda sankcijas.

10.5.5. Tiks vērtēta pretendenta pieredze, atsauksmes un publiski pieejamā informācija par pretendentu.

10.5.6. Tiks vērtēts tas vai pretendents apņemas iekļauties līguma termiņā, un izklāstītie apstākļi, par iespējamo termiņa neievērošanu.

10.6. Par saimnieciski visizdevīgāko tiks atzīts piedāvājums, kurš ieguvis visaugstāko vidējo galīgo vērtējumu saskaņā ar 10.4. punktā noteiktajiem piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritērijiem.

2018. gada 09. oktobrī

Pielikums Nr. 1

Pieteikums dalībai

Pelču speciālās internātpamatskolas – attīstības centra iepirkumam

Identifikācijas Nr. PSIAC 2018/08

Rotaļu laukuma teritorijas labiekārtojums

Pretendenta nosaukums _______________________________________________

Pretendenta adrese ___________________________________________________

Pretendenta e-pasta adrese _____________________________________________

Reģistrācijas Nr______________________________________________________

Nodokļu maksātāja (PVN) reģistrācijas Nr ________________________________

Bankas rekvizīti bankas kods________________________________

bankas konts________________________________

tā______________________________________________________  personā,

(direktora, vadītāja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, personas kods)

ar šī pieteikuma iesniegšanu:

- piesakās piedalīties iepirkumā “ Rotaļu laukuma teritorijas labiekārtojums”;

- garantē, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas;

- piekrīt visiem iepirkuma nolikuma noteikumiem;

- apņemas ievērot iepirkuma nolikuma prasības;

- apņemas pildīt visus iepirkuma nolikumā izklāstītos pamatnosacījumus pasūtījuma piešķiršanas gadījumā.

____________		_______________	 ________________

(amats)				(paraksts)			(paraksta atšifrējums)

Z.V.

Kontaktpersonas amats: _____________________________________

Vārds, uzvārds: ____________________________________________

Tālr., e-pasta adrese: _______________________________________

Datums ______________

Pielikums Nr. 2.

Tehniskais piedāvājums

Pelču speciālās internātpamatskolas – attīstības centra iepirkumam

Identifikācijas Nr. PSIAC 2018/08

Rotaļu laukuma teritorijas labiekārtojums

Pretendenta nosaukums _______________________________________________

Vispārīgās prasības

- Lai pretendents sava finanšu piedāvājuma sagatavošanā varētu ievērtēt visas ar būvniecību saistītās izmaksas, Pretendentam ir pienākums pirms piedāvājuma iesniegšanas veikt objekta apsekošanu, par ko jāiesniedz objekta apsekošanas akts (pielikums Nr.4). Ja pretendents nav veicis objekta apsekošanupirms piedāvājuma iesniegšanas, tad apsekošanas akta neesamība tiks vērtēta kā piedāvājuma noraidīšanas pamats.

- Piedāvājumā jāietver visi iespējamie izdevumi, lai pilnībā veiktu visus būvprojektā un apjomos paredzētos darbus un izpildītu minētās prasības, kā arī jāparedz visi iespējamie riski saistībā ar iespējamo izdevumu palielināšanos.

- Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kuras saistītas ar objekta nodošanu ekspluotācijā dokumentācijas sagatavošanu. Izbūvēto komunikāciju un segumu izpilduzmērījumu sagatavošanas izmaksas gan papīra izdruku, gan digitālā (CD) formātā.

- Pretendentam jānodrošina kvalitatīvi izpildīts darbs, organizējot darbu izpildi atbilstoši Latvijas republikā  spēkā esošiem likumiem un normatīviem aktiem.

- Pretendentam jānodrošina izpildīto darbu garantija atbilstoši savam piedāvājumam, bet ne īsāku par LR spēkā esošajos normatīvajos aktos noteikto.

- Pretendents uzņemas pilnu materiālo un morālo atbildību par apakšuzņēmēju piesaistīšanu.

- Nodrošināt regulāras (ne retāk kā reizi nedēļā) darba sanāksmes objektā, kuru laikā atskaitās par padarīto, kā arī nekavējoties informē pasūtītāju par iespējamām problēmām būvniecības procesā. Sapulces vada un protokolē būvuzraugs. Sapulces norises laiks un vieta tiek noteikti būvniecības procesa laikā saskaņojot ar izglītības iestādes vadītāju.

- Darbi veicami un objekts nododams līdz 2018. gada 14. decembrim. Finansējuma trūkuma dēļ, vai īpaši nepiemērotu laikapstākļu dēļ objekts nododams līdz 30. aprīlim.

Būvniecība ietver laukuma sagatavošanu, esošo novecojušo iekārtu demontēšanu, koku un krūmu izzāģēšanu, seguma, terases un sola izbūvi, žoga uzstādīšanu un apstādījumu ierīkošanu.

Darbu apjoms:

| Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērv. | Darba daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sagatavošanas darbi |  |  |
| 1.1 | Trases uzmērīšana un nospraušana | kompl. | 1 |
| 1.2 | Fiziski novecojušo rotaļu iekārtu demontēšana un transports uz pasūtītāja atbērtni | gab | 6 |
| 1.3 | Atsevišķi augošu koku zāģēšana ar celmu laušanu un transportu uz būvuzņēmēja atbērtni | gab | 2 |
| 1.4 | Krūmu zāģēšana | gab | 10 |
| 1.5 | Augu zemes noņemšana h vid. = 200 mm | m2 | 2602,00 |
| 1.6 | Liekās grunts norakšana (ierakums) un transportēšana uz būvuzņēmēja atbērtni (kopā 1.6.1; 16.2 un 1.6.3) | m3 | 830 |
| 1.6.1 | Celiņiem | m3 | 223,00 |
| 1.6.2 | Gumijas segumam | m3 | 409,00 |
| 1.6.3 | Apstādījumiem | m3 | 198,00 |
| 2 | Seguma konstrukcijas izbūve |  |  |
|  | Celiņiem |  |  |
| 2.1 | Betona bortakmens betonēšana 1000x200x80 izbūve uz betona pamata (kopā 2.1.1 un 2.1.2) | m | 516,00 |
| 2.1.1 | Bruģakmens segumam | m | 393,00 |
| 2.1.2 | Gumjas seguma un apstādījumu/zāliena atdalīšanai | m | 123,00 |
| 2.2 | Salizturīgā kārta 300mm biezumā | m3 | 119,40 |
| 2.3 | Minerālmateriālu maisījums fr.0/45mm 150mm biezumā | m3 | 59,70 |
| 2.4 | Izlīdzinošā atsiju starpkārta 30-50 mm biezumā zem bruģakmens | m2 | 398,00 |
| 2.5 | Betona bruģakmens 160x120x60 mm, Prizma6, BALTS | m2 | 398,00 |
|  | Lietās gumijas segumam (izņemot sektoru ar rejefu un segumā integrētien rotaļu elementiem)) |  |  |
| 2.6 | Salizturīgā kārta 300mm biezumā | m3 | 153,50 |
| 2.7 | Minerālmateriālu maisījums fr.0/45mm 200mm biezumā | m3 | 102,40 |
| 2.8 | Gumijas pamatslānis 30mm biezumā | m2 | 466,24 |
| 2.9 | Gumijas pamatslānis 40mm biezumā | m2 | 45,35 |
| 2.10 | Gumijas sektors ar reljefu (projekcijas laukums) | m2 | 231,41 |
| 3 | Terases izbūve |  |  |
| 3.1 | Betonētu pamatu izbūve (respektējot koka sakņu sistēmu) | gab | 11 |
| 3.2 | Koka terases pamata konstrukcijas izbūve un dēļu klāja uzlikšana | m2 | 63,00 |
| 3.3 | Koka sola ap ozolu izbūve | gab | 2 |
| 3.4 | Koka virsmu pēcapstrāde ar tonējošie aizsarglīdzekļiem |  |  |
| 3.4.1 | Terases dēļu eļļošana | m2 | 64,00 |
| 3.4.2 | Koka sola virsmu beicēšana, lineļļas beice RAL 1019 | kompl. | 1 |
| 4 | Apstādījumu ierīkošana |  |  |
| 4.1 | Atdalošās alumīnija ainavu apmales ierakšana (starp zālienu un apstādījumiem) | m | 276,20 |
| 4.2 | Auglīgās augsnes uzbēršana 300mm biezumā un izlīdzināšana, apsējot ar zāliena sēklām | m3 | 169,35 |
| 4.2.1 | Prasības melzemei: - Laba ūdens un gaisa caurlaidība - Augsnes skābums pH 5,5-7 - Optimālais trūdvielu saturs 3-5% - Nav pieļaujams daudzgadīgo nezāļu sakņu piejaukums un nesadalījušos augu atlieku esamība |  |  |
| 4.2.2 | Kokaugu stādīšana (koku un krūmu): |  |  |
|  | Picea abies (Parastā egle) | gb | 4 |
|  | Acer rubrum (Sarkanā kļava) | gb | 3 |
|  | Carpinus betulus | gb | 30 |
|  | Physocarpus opulifolius ‘Dart’s Gold’ (Irbeņlapu fizokarpa šķ) | gb | 15 |
|  | Physocarpus opulifolius ‘Red Baron’ (Irbeņlapu fizokarpa šķ) | gb | 14 |
|  | Potentilla fruticosa ‘Goldfinger’ (Parastā klinšrozīte) | gb | 117 |
| 4.2.3 | Lapu koku nostiprināšana ar koka mietiem un speciālām atsaitēm (katram kokam vismaz 2 mieti) | kompl. | 3 |
| 4.2.4 | Ziemciešu stādīšana: |  |  |
|  | Achilea filipendula ‘Parker’ (Vīgriežu pelašķa šķirne) | gb | 143 |
|  | Alchemilla mollis ‘Thriller’ (Pamīkstā rasaskrēsliņa šķ) | gb | 113 |
|  | Anthemis tintctorica (Krāsu ilzīte) | gb | 22 |
|  | Calendula officinalis (Ārstniecības kliņģerīte) | gb | 120 |
|  | Carex muskingumensis (Palmu grīslis) | gb | 36 |
|  | Echinacea purpurea ‘Rubistern’ (Purpursarkanās ehinācijas šķ) | gb | 151 |
|  | Geum coccineum ‘Tango’ (Šarlaksarkanās bitenes šķ) | gb | 291 |
|  | Lythrum virgatum ‘Dropmore Purple’ (Zarainā vējmietiņa šķirne) | gb | 30 |
|  | Miscanthus sinensis var. Purpurescens (Sārtā ķīnas miskante) | gb | 199 |
|  | Narcissus ‘Pistachio’ (Trompetnarcises šķ) | gb | 290 |
|  | Nepeta x faassenii ‘Walkers Low’ (Fāsena kaķumētras šķ) | gb | 112 |
|  | Panicum virgatum ‘Gold Fountain’ (Īstās sāres šķ) | gb | 118 |
|  | Pennisetum alopecuroides (Lapsastu spalvzāle) | gb | 89 |
|  | Phlox paniculata ‘Flame Coral’ (Skarainā flokša šķ) | gb | 132 |
|  | Primula veris (Gaiļbiksīte) | gb | 198 |
| 5 | Metāla žoga uzstādīšana |  |  |
| 5.1 | Stabu ierakšana, betonēšana | gb | 35 |
| 5.2 | Žoga uzstādīšana | m | 85 |
| 5.3 | Žoga vārtiņu uzstādīšana | kompl. | 1 |
| 6 | Izpildes uzmērījumu un objekta dokumentācijas sagatavošana | kompl. | 1 |

Tāmes paraugs:

| Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas EUR |  |  |  |  |  | Kopējās izmaksas EUR |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme | Darma alga | Materiāli | Mehānismi | kopā | Darbietilpība (c/h) | Darba alga | Materiāli | Mehānismi | Summa |
| Pavisam kopā* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* - izmaksās ir jāiekļau visi tiešie un netiešie izdevumi kas rodzas uzsākot, veicot un labiekārtojot objektu, visas materiālu un papildus pakalpojumu izmaksas, darba samaksa, nodokļi, valsts sociālās apdrošināsanas obligātās iemaksas un nodevas, būvgružu - atkritumu aizvākšana un garantijas apkope.

Tāmē var  paredzēt arī neplānotos izdevumus, jo pēc līguma noslēgšanas visas neparedzētās papildizmaksas pakalpojuma veicējam būs jāsedz uz sava rēķina.

SUMMA VĀRDIEM KOPĀ BEZ PVN _______________________________________________ ________________________________________________________________________________

SUMMA VĀRDIEM KOPĀ AR PVN _______________________________________________ ________________________________________________________________________________

Attiecībā uz pasūtījumu visi jautājumi rakstiski iepirkumu komisijas vadītājai (e-pasts: dacecildermane@inbox.lv) un tie tiks publicēti skolas mājaslapā http://pelcuskola.lv/iepirkumi/ .

Atbildīgā persona 	____________	_______________	     ________________

AMATS			PARAKSTS		VĀRDS UZVĀRDS

Datums ______________

Pielikums Nr. 3.

Finansu piedāvājums

Pelču speciālās internātpamatskolas – attīstības centra iepirkumam

Identifikācijas Nr. PSIAC 2018/08

Rotaļu laukuma teritorijas labiekārtojums

Pretendenta nosaukums _______________________________________________

Iepazinušies ar iepirkuma „Rotaļu laukuma teritorijas labiekārtojums” nolikumu, mēs piedāvājam sniegt pakalpojumu saskaņā ar mūsu tāmi (pielikums Nr.2) par: ___________ EUR (bez PVN)  ____________________________________________________ ____________________________________________________________________ (vārdiem)

Piedāvājums ir spēkā līdz 201__.gada ___  ___________

Informācija par pretendenta pieredzi _______________________________________________

| Nr. p.k | Līguma priekšmets, adrese | Līguma izpildes periods | Darbu apraksts līgumā, kas raksturo prasīto pieredzi | Pasūtītājs, tālrunis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

Informācija par pretendenta pakalpojumu kvalitāti un objekta garantijas termiņiem un nosacījumiem ____________________________________________________________________  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Informācija par pretendenta pakalpojuma sniegšanas termiņiem (kā arī iemesli un šķēršļi kas varētu traucēt termiņa neievērošanu) _______________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ar šo mēs apstiprinām, ka šis piedāvājums atbilst tiem noteikumiem, kādus prasa iepirkuma nolikums.

____________	_______________	 ________________		___________

(amats)		(paraksts)		(paraksta atšifrējums) 		(datums)

Pielikums Nr. 4.

Objekta apsekošanas akts

Pelču speciālās internātpamatskolas – attīstības centra iepirkumam

Identifikācijas Nr. PSIAC 2018/08

Rotaļu laukuma teritorijas labiekārtojums

Pretendenta nosaukums _______________________________________________

| Pretendenta pārstāvis (vārds, uzvārds, paraksts) | Apskates datums un laiks | Pasūtītāja pārstāvja paraksts apliecinājumam par pretendenta veikto objekta apskati |
| --- | --- | --- |
| _______________________ (_____________________) |  | _________________ (__________________) |

(piezīmes)_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________

Par objekta apskates laiku var vienoties ar pelču speciālās internātpamatskolas – attīstības centra direktori Ināru Oļenu tālr. 29130297 vai saimniecības vadītāja p.i. Ervīnu Eglīti 29127087.

Pretendents apliecina, ka ir klātienē iepazinies ar objektu un izpētījis iespējamo Līguma izpildes vietu un pilnībā saprot visus apstākļus, kas ietekmē vai varētu ietekmēt līgumcenas noteikšanu un pakalpojuma izpildi un ir ņēmis vērā apstākļus, sagatavojoet un iesniedzot pasūtījuma piedāvājumu.

____________	_______________	 ________________		___________

(amats)		(paraksts)		(paraksta atšifrējums) 		(datums)

Pielikums Nr. 5

Pretnendenta apliecinājums

Pelču speciālās internātpamatskolas – attīstības centra iepirkumam

Identifikācijas Nr. PSIAC 2018/08

Rotaļu laukuma teritorijas labiekārtojums

Pretendenta nosaukums _______________________________________________

tā______________________________________________________  personā,

(direktora, vadītāja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, personas kods)

ar šī pieteikuma iesniegšanu pretendents apliecina ka:

| NPK | apliecinājums | Jā | Nē | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pretendentam ir juridiska rīcībspēja un tiesībspēja slēgt līgumu par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām |  |  |  |
| 2 | uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 9. panta 8. daļā noteiktie izslēgšanas noteikumi |  |  |  |
| 3 | pretendents ir reģistrēts LR Būvkomersantu reģistrā |  |  |  |
| 4 | pretendenta finanšu vidējā apgrozījuma minimālais apjoms komercdarbībā līdzīgu būvdarbu būvniecībā iepriekšējos trīs gados (vai īsākā laika posmā, ja prenendents savu darbību ir uzsācis vēlāk) ir bijis vismaz 80000.00 Eiro (astoņdesmit tūkstoši eiro) neskaitot PVN |  |  |  |
| 5 | pretendents iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (vai īsākā laika posmā, ja prenendents savu darbību ir uzsācis vēlāk) ir veicis labiekārtošanas darbus ar bruģakmens un gumijas seguma izbūvi vismaz vienam objektam ar kopējo platību ne mazāk kā 1200 m2 un šis objekts ir pieņemts ekspluotācijā. |  |  |  |
| 6 | pretendents ir veicis līdzīgus labiekārtošanas un apzaļumošanas darbus |  |  |  |
| 7 | pretendents spēj nodrošināt atbilstošas kvalifikācijas būvuzraugu |  |  |  |
| 8 | pretendenta rīcībā būs nepieciešamā, tehnika, ražošanas iekārtas, instrumenti un cits tehniskais un materiālais nodrošinājums |  |  |  |
| 9 | pretendents ir iepzinies ar objektu, tam ir saprotams veicamo darbu apjoms un konkursa nolikuma prasības |  |  |  |
| 10 | Pretendents spēj nodrošināt visas tehniskajā piedāvājumā uzskaitītās vispārīgās prasības |  |  |  |

____________		_______________	 ________________

(amats)				(paraksts)			(paraksta atšifrējums)

Z.V.

Datums ______________

Pielikums Nr. 6.

Informācija par būvdarbu vadītāju

Pelču speciālās internātpamatskolas – attīstības centra iepirkumam

Identifikācijas Nr. PSIAC 2018/08

Rotaļu laukuma teritorijas labiekārtojums

Pretendenta nosaukums _______________________________________________

- Būvdarbu vadītāja apliecinājums par pieredzi

Vārds Uzvārds _______________, personas kods _______________

Man ir pieredze rotaļu laukuma vai līdzīgu darbu darbu veikšanā iepriekšējo piecu gadu laikā:

| Nr. p.k | Līguma priekšmets, adrese | Līguma izpildes periods | Darbu apraksts līgumā, kas raksturo Iepirkuma noteikumu 8.4. punktā prasīto pieredzi | Pasūtītājs, tālrunis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

- Būvdarbu vadītāja apliecinājums par piedalīšanos Iepirkuma līguma izpildē

Atbilstoši Iepirkuma noteikumu prasībām “speciālists ir darba tiesiskās attiecībās ar Pretendentu vai tā norādītajiem apakšuzņēmējiem vai ir parakstījis apliecinājumu par dalību līguma izpildē” (apliecinājumu paraksta būvdarbu vadītājs, ja tas nav darba tiesiskās attiecībās ar Pretendentu vai tā norādītajiem apakšuzņēmējiem):

Es, _____________ (vārds, uzvārds) p.k._________ (personas kods), apakšā parakstījies, apliecinu, ka apņemos strādāt iepirkuma Pelču speciālās internātpamatskolas – attīstības centra rīkotajā iepirkumā „Rotaļu laukums bērniem ar jaukta tipa segumu segumu” ID Nr. PSIAC 2018/08 (turpmāk – Iepirkums), līguma izpildē kā būvdarbu vadītājs, atbilstoši Iepirkuma nosacījumiem, gadījumā, ja ______________(Pretendenta nosaukums) tiks piešķirtas tiesības slēgt Iepirkuma līgumu par Sporta laukuma sagatavošana līdz sporta seguma uzklāšanai. Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt Iepirkuma laikā.

____________	_______________	 ________________		___________

(amats)		(paraksts)		(paraksta atšifrējums) 		(datums)